## TP-03 (hidden)
LATERAL PILE LOAD TEST CALCULATIONS
PROJECT |  | 377 MLD |  | DATE |  |  | 2023-11-29
CLIENT |  | GVPR |  | LOCATION
TEST NO |  | 2
Applied Pressure | Load on Plate | Pressure under plate | Time | Dial Gauge Readings |  |  | Average Settlement | Cumulative Settlement
kg/cm2 | t | t/m2 | min | D1 | D2 | D3 | mm | mm
25 | 3.85 | 55 | 0 | 0.29 | 0.01 | 0.43 | 0.14667 | 0.14667
15
|  |  | 30 | 0.59 | 0.1 | 0.48
6.25
9
12
|  |  | 16 | 1.59 | 1.27
50 | 7.7 | 110 | 0 | 0.59 | 0.1 | 0.48 | 0.26667 | 0.41333
15
|  |  | 30 | 0.99 | 0.48 | 0.5
6.25
9
12
|  |  | 16 | 2.35 | 1.93
75 | 11.55 | 165 | 0 | 0.99 | 0.48 | 0.5 | 0.37 | 0.78333
15
|  |  | 30 | 1.43 | 0.71 | 0.94
6.25
9
12
|  |  | 16 | 3.19 | 2.5
100 | 15.4 | 220 | 0 | 1.43 | 0.71 | 0.94 | 0.50333 | 1.2867
15
|  |  | 30 | 1.94 | 1.04 | 1.61
6.25
9
12
|  |  | 16 | 4.1 | 2.9
125 | 19.25 | 275 | 0 | 1.94 | 1.04 | 1.61 | 1.92 | 3.2067
15
|  |  | 30 | 4.23 | 3.51 | 2.61
|  |  | 6.25 | [5 empty] | 110
9
12
|  |  | 16 | 4.66 | 3.66
100 | 15.4 | 220 | 0 | 4.19 | 3.47 | 2.52 | -0.056667 | 3.15
75 | 11.55 | 165 | 0 | 3.91 | 3.37 | 2.48 | -0.14 | 3.01
50 | 7.7 | 110 | 0 | 3.51 | 3.12 | 2.41 | -0.24 | 2.77
25 | 3.85 | 55 | 0 | 3.09 | 2.98 | 2.38 | -0.19667 | 2.5733
0 | 0 |  | 0 | 2.98 | 2.81 | 2.35 | -0.10333 | 2.47
PLATE LOAD TEST
377 MLD
[10 empty] | Test No. | 2 | Client | GVPR
[10 empty] | Location | 0
[10 empty] | Depth | AT SURFACE |  |  | Strata | 0 | 0
[10 empty] | Plate Size | 0
[10 empty] | Date | 2023-11-29
Log Scale
[10 empty] | Applied load in T/m2 | Settlement in mm
[10 empty] | 3.85 | 0.14667
[10 empty] | 7.7 | 0.41333
[10 empty] | 11.55 | 0.78333
[10 empty] | 15.4 | 1.2867
[10 empty] | 19.25 | 3.2067
[10 empty] | 15.4 | 3.15
[10 empty] | 11.55 | 3.01
[10 empty] | 7.7 | 2.77
[10 empty] | 3.85 | 2.5733
[10 empty] | 0 | 2.47
PLATE LOAD TEST
377 MLD
[10 empty] | Test No. | 2 | Client | GVPR
[10 empty] | Location | 0
[10 empty] | Depth |  |  |  | Strata | 0 | 0
[10 empty] | Plate Size | 0
[10 empty] | Date | 2023-11-29
Natural Scale
[10 empty] | Load in t/m2 | Settlement in mm
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 3.85 | 0.14667
[10 empty] | 7.7 | 0.41333
[10 empty] | 11.55 | 0.78333
[10 empty] | 15.4 | 1.2867
[10 empty] | 19.25 | 3.2067
[10 empty] | 15.4 | 3.15
[10 empty] | 11.55 | 3.01
[10 empty] | 7.7 | 2.77
[10 empty] | 3.85 | 2.5733
[10 empty] | 0 | 2.47
4

## TP-03 (2) (hidden)
LATERAL PILE LOAD TEST CALCULATIONS
PROJECT |  | 377 MLD |  | DATE |  |  | 2023-11-29
CLIENT |  | GVPR |  | LOCATION
TEST NO |  | 2
Applied Pressure | Load on Plate | Pressure under plate | Time | Dial Gauge Readings |  |  | Average Settlement | Cumulative Settlement
kg/cm2 | t | t/m2 | min | D1 | D2 | D3 | mm | mm
25 | 3.85 | 55 | 0 | 0.19 | 0.1 | 0.09 | 0.35667 | 0.35667
15
|  |  | 30 | 0.78 | 0.39 | 0.28
6.25
9
12
|  |  | 16 | 1.59 | 1.27
50 | 7.7 | 110 | 0 | 0.78 | 0.39 | 0.28 | 0.56333 | 0.92
15
|  |  | 30 | 1.09 | 1.07 | 0.98
6.25
9
12
|  |  | 16 | 2.35 | 1.93
75 | 11.55 | 165 | 0 | 1.09 | 1.07 | 0.98 | 0.42 | 1.34
15
|  |  | 30 | 1.56 | 1.45 | 1.39
6.25
9
12
|  |  | 16 | 3.19 | 2.5
100 | 15.4 | 220 | 0 | 1.56 | 1.45 | 1.39 | 0.48333 | 1.8233
15
|  |  | 30 | 1.96 | 2.02 | 1.87
6.25
9
12
|  |  | 16 | 4.1 | 2.9
125 | 19.25 | 275 | 0 | 1.96 | 2.02 | 1.87 | 1.4267 | 3.25
15
|  |  | 30 | 3.44 | 3.4 | 3.29
|  |  | 6.25 | [5 empty] | 110
9
12
|  |  | 16 | 4.66 | 3.66
100 | 15.4 | 220 | 0 | 3.29 | 3.11 | 3.19 | -0.18 | 3.07
75 | 11.55 | 165 | 0 | 3.12 | 3.01 | 3.08 | -0.12667 | 2.9433
50 | 7.7 | 110 | 0 | 2.99 | 2.95 | 2.98 | -0.096667 | 2.8467
25 | 3.85 | 55 | 0 | 2.54 | 2.69 | 2.71 | -0.32667 | 2.52
0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 2.58 | 2.67 | -0.096667 | 2.4233
PLATE LOAD TEST
377 MLD
[10 empty] | Test No. | 2 | Client | GVPR
[10 empty] | Location | 0
[10 empty] | Depth | AT SURFACE |  |  | Strata | 0 | 0
[10 empty] | Plate Size | 0
[10 empty] | Date | 2023-11-29
Log Scale
[10 empty] | Applied load in T/m2 | Settlement in mm
[10 empty] | 3.85 | 0.35667
[10 empty] | 7.7 | 0.92
[10 empty] | 11.55 | 1.34
[10 empty] | 15.4 | 1.8233
[10 empty] | 19.25 | 3.25
[10 empty] | 15.4 | 3.4833
[10 empty] | 11.55 | 3.2367
[10 empty] | 7.7 | 2.96
[10 empty] | 3.85 | 2.0833
[10 empty] | 0 | 1.55
PLATE LOAD TEST
377 MLD
[10 empty] | Test No. | 2 | Client | GVPR
[10 empty] | Location | 0
[10 empty] | Depth |  |  |  | Strata | 0 | 0
[10 empty] | Plate Size | 0
[10 empty] | Date | 2023-11-29
Natural Scale
[10 empty] | Load in t/m2 | Settlement in mm
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 3.85 | 0.14667
[10 empty] | 7.7 | 0.41333
[10 empty] | 11.55 | 0.78333
[10 empty] | 15.4 | 1.2867
[10 empty] | 19.25 | 3.2067
[10 empty] | 15.4 | 3.07
[10 empty] | 11.55 | 2.9433
[10 empty] | 7.7 | 2.8467
[10 empty] | 3.85 | 2.52
[10 empty] | 0 | 2.4233
4

## TP-03 (3) (hidden)
LATERAL PILE LOAD TEST CALCULATIONS
PROJECT |  | 377 MLD |  | DATE |  |  | 2023-11-29
CLIENT |  | GVPR |  | LOCATION
TEST NO |  | 2
Applied Pressure | Load on Plate | Pressure under plate | Time | Dial Gauge Readings |  |  | Average Settlement | Cumulative Settlement
kg/cm2 | t | t/m2 | min | D1 | D2 | D3 | mm | mm
25 | 3.85 | 55 | 0 | 0.1 | 0.16 | 0.14 | 0.63 | 0.63
15
|  |  | 30 | 0.65 | 0.87 | 0.77
6.25
9
12
|  |  | 16 | 1.59 | 1.27
50 | 7.7 | 110 | 0 | 0.65 | 0.87 | 0.77 | 0.34667 | 0.97667
15
|  |  | 30 | 1.03 | 1.19 | 1.11
6.25
9
12
|  |  | 16 | 2.35 | 1.93
75 | 11.55 | 165 | 0 | 1.03 | 1.19 | 1.11 | 0.49333 | 1.47
15
|  |  | 30 | 1.67 | 1.75 | 1.39
6.25
9
12
|  |  | 16 | 3.19 | 2.5
100 | 15.4 | 220 | 0 | 1.67 | 1.75 | 1.39 | 1.05 | 2.52
15
|  |  | 30 | 2.54 | 2.68 | 2.74
6.25
9
12
|  |  | 16 | 4.1 | 2.9
125 | 19.25 | 275 | 0 | 2.54 | 2.68 | 2.74 | 0.77 | 3.29
15
|  |  | 30 | 3.37 | 3.42 | 3.48
|  |  | 6.25 | [5 empty] | 110
9
12
|  |  | 16 | 4.66 | 3.66
100 | 15.4 | 220 | 0 | 3.29 | 3.32 | 3.39 | -0.09 | 3.2
75 | 11.55 | 165 | 0 | 3.2 | 3.25 | 3.3 | -0.083333 | 3.1167
50 | 7.7 | 110 | 0 | 3.11 | 3.18 | 3.21 | -0.083333 | 3.0333
25 | 0.825 | 11.7857 | 0 | 3.05 | 3.09 | 3.14 | -0.073333 | 2.96
0 | 0 |  | 0 | 2.99 | 2.95 | 2.91 | -0.14333 | 2.8167
PLATE LOAD TEST
377 MLD
[10 empty] | Test No. | 2 | Client | GVPR
[10 empty] | Location | 0
[10 empty] | Depth | AT SURFACE |  |  | Strata | 0 | 0
[10 empty] | Plate Size | 0
[10 empty] | Date | 2023-11-29
Log Scale
[10 empty] | Applied load in T/m2 | Settlement in mm
[10 empty] | 3.85 | 0.63
[10 empty] | 7.7 | 0.97667
[10 empty] | 11.55 | 1.47
[10 empty] | 15.4 | 2.52
[10 empty] | 19.25 | 3.29
[10 empty] | 15.4 | 3.4833
[10 empty] | 11.55 | 3.2367
[10 empty] | 7.7 | 2.96
[10 empty] | 3.85 | 2.0833
[10 empty] | 0 | 1.55
PLATE LOAD TEST
377 MLD
[10 empty] | Test No. | 2 | Client | GVPR
[10 empty] | Location | 0
[10 empty] | Depth |  |  |  | Strata | 0 | 0
[10 empty] | Plate Size | 0
[10 empty] | Date | 2023-11-29
Natural Scale
[10 empty] | Load in t/m2 | Settlement in mm
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 3.85 | 0.14667
[10 empty] | 7.7 | 0.41333
[10 empty] | 11.55 | 0.78333
[10 empty] | 15.4 | 1.2867
[10 empty] | 19.25 | 3.2067
[10 empty] | 15.4 | 3.2
[10 empty] | 11.55 | 3.1167
[10 empty] | 7.7 | 3.0333
[10 empty] | 3.85 | 2.96
[10 empty] | 0 | 2.8167
4

## TP-03 (4) (hidden)
LATERAL PILE LOAD TEST CALCULATIONS
PROJECT |  | 377 MLD |  | DATE |  |  | 2023-11-29
CLIENT |  | GVPR |  | LOCATION
TEST NO |  | 2
Applied Pressure | Load on Plate | Pressure under plate | Time | Dial Gauge Readings |  |  | Average Settlement | Cumulative Settlement
kg/cm2 | t | t/m2 | min | D1 | D2 | D3 | mm | mm
25 | 3.85 | 55 | 0 | 0.15 | 0.23 | 0.08 | 1.505 | 1.505
15
|  |  | 30 | 0.8 | 0.72 | 0.69
6.25
9
12
|  |  | 16 | 1.59 | 1.27
50 | 7.7 | 110 | 0 | 0.8 | 0.72 | 0.69 | 1.09 | 2.595
15
|  |  | 30 | 1.1 | 1.14 | 1.27
6.25
9
12
|  |  | 16 | 2.35 | 1.93
75 | 11.55 | 165 | 0 | 1.1 | 1.14 | 1.27 | 1.235 | 3.83
15
|  |  | 30 | 1.69 | 1.81 | 1.58
6.25
9
12
|  |  | 16 | 3.19 | 2.5
100 | 15.4 | 220 | 0 | 1.69 | 1.81 | 1.58 | 1.205 | 5.035
15
|  |  | 30 | 2.48 | 2.64 | 2.78
6.25
9
12
|  |  | 16 | 4.1 | 2.9
125 | 19.25 | 275 | 0 | 2.48 | 2.64 | 2.78 | 0 | 4.9
15
|  |  | 30 | 3.41 | 3.51 | 3.6
|  |  | 6.25 | [5 empty] | 110
9
12
|  |  | 16 | 4.66 | 3.66
100 | 15.4 | 220 | 0 | 3.32 | 3.43 | 3.51 | -0.086667 | 4.8133
75 | 11.55 | 165 | 0 | 3.24 | 3.36 | 3.44 | -0.073333 | 4.74
50 | 7.7 | 110 | 0 | 3.12 | 3.27 | 3.34 | -0.10333 | 4.6367
25 | 0.825 | 11.7857 | 0 | 3.01 | 3.14 | 3.27 | -0.10333 | 4.5333
0 | 0 |  | 0 | 2.95 | 3.01 | 3.17 | -0.096667 | 4.4367
PLATE LOAD TEST
377 MLD
[10 empty] | Test No. | 2 | Client | GVPR
[10 empty] | Location | 0
[10 empty] | Depth | AT SURFACE |  |  | Strata | 0 | 0
[10 empty] | Plate Size | 0
[10 empty] | Date | 2023-11-29
Log Scale
[10 empty] | Applied load in T/m2 | Settlement in mm
[10 empty] | 3.85 | 1.505
[10 empty] | 7.7 | 2.595
[10 empty] | 11.55 | 3.83
[10 empty] | 15.4 | 5.035
[10 empty] | 19.25 | 4.9
[10 empty] | 15.4 | 3.4833
[10 empty] | 11.55 | 3.2367
[10 empty] | 7.7 | 2.96
[10 empty] | 3.85 | 2.0833
[10 empty] | 0 | 1.55
PLATE LOAD TEST
377 MLD
[10 empty] | Test No. | 2 | Client | GVPR
[10 empty] | Location | 0
[10 empty] | Depth |  |  |  | Strata | 0 | 0
[10 empty] | Plate Size | 0
[10 empty] | Date | 2023-11-29
Natural Scale
[10 empty] | Load in t/m2 | Settlement in mm
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 3.85 | 0.14667
[10 empty] | 7.7 | 0.41333
[10 empty] | 11.55 | 0.78333
[10 empty] | 15.4 | 1.2867
[10 empty] | 19.25 | 3.2067
[10 empty] | 15.4 | 3.2667
[10 empty] | 11.55 | 3.1933
[10 empty] | 7.7 | 3.09
[10 empty] | 3.85 | 2.9867
[10 empty] | 0 | 2.89
4

## TP-03 (5)
LATERAL PILE LOAD TEST CALCULATIONS
PROJECT |  | 377 MLD |  | DATE |  |  | 2023-11-29
CLIENT |  | GVPR |  | LOCATION
TEST NO |  | 2
Applied Pressure | Load on Plate | Pressure under plate | Time | Dial Gauge Readings |  |  | Average Settlement | Cumulative Settlement
kg/cm2 | t | t/m2 | min | D1 | D2 | D3 | mm | mm
20 | 3.08 | 44 | 0 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 1.18 | 1.18
15
|  |  | 30 | 0.69 | 0.71 | 0.8
6.25
9
12
|  |  | 16 | 1.59 | 1.27
40 | 6.16 | 88 | 0 | 0.69 | 0.71 | 0.8 | 0.84 | 2.02
15
|  |  | 30 | 1.05 | 1.17 | 1.23
6.25
9
12
|  |  | 16 | 2.35 | 1.93
60 | 9.24 | 132 | 0 | 1.05 | 1.17 | 1.23 | 1.06 | 3.08
15
|  |  | 30 | 1.81 | 1.79 | 1.6
6.25
9
12
|  |  | 16 | 3.19 | 2.5
80 | 12.32 | 176 | 0 | 1.81 | 1.79 | 1.6 | 1.34 | 4.42
15
|  |  | 30 | 2.3 | 2.34 | 2.42
6.25
9
12
|  |  | 16 | 4.1 | 2.9
95 | 14.63 | 209 | 0 | 2.3 | 2.34 | 2.42 | 2.355 | 6.775
15
|  |  | 30 | 3.35 | 3.4 | 3.72
80 | 12.32 | 176 | 0 | 3.27 | 3.31 | 3.6 | -0.205 | 6.57
60 | 9.24 | 132 | 0 | 3.18 | 3.25 | 3.51 | -0.165 | 6.405
40 | 6.16 | 88 | 0 | 3.11 | 3.15 | 3.46 | -0.135 | 6.27
20 | 3.08 | 44 | 0 | 3.05 | 3.08 | 3.38 | -0.145 | 6.125
0 | 0 |  | 0 | 2.97 | 2.95 | 3.23 | -0.255 | 5.87
PLATE LOAD TEST
377 MLD
[9 empty] | Test No. | 2 | Client | GVPR
[9 empty] | Location | 0
[9 empty] | Depth | AT SURFACE |  |  | Strata | 0 | 0
[9 empty] | Plate Size | 0
[9 empty] | Date | 2023-11-29
Log Scale
[9 empty] | Applied load in T/m2 | Settlement in mm
[9 empty] | 3.08 | 1.18
[9 empty] | 6.16 | 2.02
[9 empty] | 9.24 | 3.08
[9 empty] | 12.32 | 4.42
[9 empty] | 14.63 | 6.775
[9 empty] | 12.32 | 3.4833
[9 empty] | 9.24 | 3.2367
[9 empty] | 6.16 | 2.96
[9 empty] | 3.08 | 2.0833
[9 empty] | 0 | 1.55
PLATE LOAD TEST
377 MLD
[9 empty] | Test No. | 2 | Client | GVPR
[9 empty] | Location | 0
[9 empty] | Depth |  |  |  | Strata | 0 | 0
[9 empty] | Plate Size | 0
[9 empty] | Date | 2023-11-29
Natural Scale
[9 empty] | Load in t/m2 | Settlement in mm
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 3.85 | 0.14667
[9 empty] | 7.7 | 0.41333
[9 empty] | 11.55 | 0.78333
[9 empty] | 15.4 | 1.2867
[9 empty] | 19.25 | 3.2067
[9 empty] | 15.4 | 3.2233
[9 empty] | 11.55 | 3.1433
[9 empty] | 7.7 | 3.07
[9 empty] | 3.85 | 3
[9 empty] | 0 | 2.88
4

## AIGIS-T409-P14
LATERAL PILE LOAD TEST CALCULATIONS
PROJECT |  | 377 MLD |  | DATE |  | 2023-11-29
CLIENT |  | GVPR |  | LOCATION |  | T409
TEST NO |  | 2
Applied Pressure | Load on Plate | Pressure under plate | Time | Dial Gauge Readings |  | Average Settlement | Cumulative Settlement
kg/cm2 | t | t/m2 | min | D1 | D2 | mm | mm
20 | 3.08 | 44 | 0 | 0.07 | 0.35 | 1.24 | 1.24
15
|  |  | 30 | 1.32 | 1.58
6.25
9
12
|  |  | 16 | 1.59 | 1.27
40 | 6.16 | 88 | 0 | 1.32 | 1.58 | 2.295 | 3.535
15
|  |  | 30 | 3.73 | 3.76
6.25
9
12
|  |  | 16 | 2.35 | 1.93
60 | 9.24 | 132 | 0 | 3.73 | 3.76 | 1.875 | 5.41
15
|  |  | 30 | 5.42 | 5.82
6.25
9
12
|  |  | 16 | 3.19 | 2.5
80 | 12.32 | 176 | 0 | 5.42 | 5.82 | 1.04 | 6.45
15
|  |  | 30 | 6.97 | 6.35
6.25
9
12
|  |  | 16 | 4.1 | 2.9
95 | 14.63 | 209 | 0 | 6.97 | 6.35 | 1.415 | 7.865
15
|  |  | 30 | 8.03 | 8.12
80 | 12.32 | 176 | 0 | 7.95 | 7.98 | -0.11 | 7.755
60 | 9.24 | 132 | 0 | 7.65 | 7.72 | -0.28 | 7.475
40 | 6.16 | 88 | 0 | 6.9 | 6.91 | -0.78 | 6.695
20 | 3.08 | 44 | 0 | 6.28 | 6.21 | -0.66 | 6.035
0 | 0 |  | 0 | 5.5 | 5.1 | -0.945 | 5.09
PLATE LOAD TEST
377 MLD
[8 empty] | Test No. | 2 | Client | GVPR
[8 empty] | Location | T409
[8 empty] | Depth | AT SURFACE |  |  | Strata | 0 | 0
[8 empty] | Plate Size | 0
[8 empty] | Date | 2023-11-29
Log Scale
[8 empty] | Applied load in T/m2 | Settlement in mm
[8 empty] | 3.08 | 1.24
[8 empty] | 6.16 | 3.535
[8 empty] | 9.24 | 5.41
[8 empty] | 12.32 | 6.45
[8 empty] | 14.63 | 7.865
[8 empty] | 12.32 | 7.755
[8 empty] | 9.24 | 7.475
[8 empty] | 6.16 | 6.695
[8 empty] | 3.08 | 6.035
[8 empty] | 0 | 5.09
PLATE LOAD TEST
377 MLD
[8 empty] | Test No. | 2 | Client | GVPR
[8 empty] | Location | T409
[8 empty] | Depth |  |  |  | Strata | 0 | 0
[8 empty] | Plate Size | 0
|  |  |  | z |  |  |  | Date | 2023-11-29
Natural Scale
[8 empty] | Load in t/m2 | Settlement in mm
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 3.08 | 1.24
[8 empty] | 6.16 | 3.535
[8 empty] | 9.24 | 5.41
[6 empty] | 6.16 | 3.54 | 12.32 | 6.45
[6 empty] | 8.7006 | 5 | 14.63 | 7.865
[6 empty] | 9.24 | 5.41 | 12.32 | 7.755
[8 empty] | 9.24 | 7.475
[8 empty] | 6.16 | 6.695
[8 empty] | 3.08 | 6.035
[8 empty] | 0 | 5.09
4

## AIGIS-T412 (hidden)
LATERAL PILE LOAD TEST CALCULATIONS
PROJECT |  | 377 MLD |  | DATE |  |  | 2023-11-29
CLIENT |  | GVPR |  | LOCATION |  |  | T409
TEST NO |  | 2
Applied Pressure | Load on Plate | Pressure under plate | Time | Dial Gauge Readings |  |  | Average Settlement | Cumulative Settlement
kg/cm2 | t | t/m2 | min | D1 | D2 | D3 | mm | mm
20 | 3.08 | 44 | 0 | 0.31 | 0 | 0.13 | 0.265 | 0.265
15
|  |  | 30 | 0.64 | 0.2 | 0.8
6.25
9
12
|  |  | 16 | 1.59 | 1.27
40 | 6.16 | 88 | 0 | 0.64 | 0.2 | 0.8 | 1.415 | 1.68
15
|  |  | 30 | 1.92 | 1.75 | 1.23
6.25
9
12
|  |  | 16 | 2.35 | 1.93
60 | 9.24 | 132 | 0 | 1.92 | 1.75 | 1.23 | 2.04 | 3.72
15
|  |  | 30 | 4 | 3.75 | 1.6
6.25
9
12
|  |  | 16 | 3.19 | 2.5
80 | 12.32 | 176 | 0 | 4 | 3.75 | 1.6 | 1.86 | 5.58
15
|  |  | 30 | 5.96 | 5.51 | 2.42
6.25
9
12
|  |  | 16 | 4.1 | 2.9
95 | 14.63 | 209 | 0 | 5.96 | 5.51 | 2.42 | 1.935 | 7.515
15
|  |  | 30 | 7.96 | 7.38 | 3.72
80 | 12.32 | 176 | 0 | 7.9 | 7.3 | 3.6 | -0.07 | 7.445
60 | 9.24 | 132 | 0 | 7.8 | 7.21 | 3.51 | -0.095 | 7.35 |  | 0.51
40 | 6.16 | 88 | 0 | 6.55 | 5.84 | 3.46 | -1.31 | 6.04
20 | 3.08 | 44 | 0 | 4.2 | 3.64 | 3.38 | -2.275 | 3.765
0 | 0 |  | 0 | 3.95 | 3.2 | 3.23 | -0.345 | 3.42
PLATE LOAD TEST
377 MLD
[9 empty] | Test No. | 2 | Client | GVPR
[9 empty] | Location | T409
[9 empty] | Depth | AT SURFACE |  |  | Strata | 0 | 0
[9 empty] | Plate Size | 0
[9 empty] | Date | 2023-11-29
Log Scale
[9 empty] | Applied load in T/m2 | Settlement in mm
[9 empty] | 3.08 | 0.265
[9 empty] | 6.16 | 1.68
[9 empty] | 9.24 | 3.72
[9 empty] | 12.32 | 5.58
[9 empty] | 14.63 | 7.515
[9 empty] | 12.32 | 7.445
[9 empty] | 9.24 | 7.35
[9 empty] | 6.16 | 6.04
[9 empty] | 3.08 | 3.765
[9 empty] | 0 | 3.42
PLATE LOAD TEST
377 MLD
[9 empty] | Test No. | 2 | Client | GVPR
[9 empty] | Location | T409
[9 empty] | Depth |  |  |  | Strata | 0 | 0
[9 empty] | Plate Size | 0
|  |  |  | z |  |  |  |  | Date | 2023-11-29
Natural Scale
[9 empty] | Load in t/m2 | Settlement in mm
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 3.08 | 0.265
[9 empty] | 6.16 | 1.68
[9 empty] | 9.24 | 3.72
[7 empty] | 9.24 | 3.72 | 12.32 | 5.58
[7 empty] | 12.4194 | 5 | 14.63 | 7.515
[7 empty] | 12.32 | 5.58 | 12.32 | 7.445
[9 empty] | 9.24 | 7.35
[8 empty] | 11.35 | 6.16 | 6.04
[9 empty] | 3.08 | 3.765
[9 empty] | 0 | 3.42
4